제 품 규 격 서

품 명	소방 호스 보관함 (호스릴 방식)
참 고 사 진
용 도	소방호스 보관과 동시 전개시 사용하는 보관함
제 원
□ 소방 호스 보관 용량 : 15m 3본 □ 재 질 : 알루미늄 □ 크 기 : 870mm(L) × 120mm(W) × 520mm(H) □ 무 게 : 3,850 g □ 수동식 회전 손잡이를 이용하여 호스 감기 가능 □ 회전 손잡이를 장착, 분리 가능한 3개의 결합구 □ 2분 이내 적재 가능한 구조 □ 호스 커플링을 연결후 보관함을 가지고 당겨서 사용 가능 □ 구성품 - 보관함 1개 - 수동식 회전 손잡이 1개